## Methodology flowchart
Methodology flowchart for SUDS Assessment.

## System_Selection (2)
Etape 1 : Identification et sélection des types de systèmes à implémenter
| Matrix 1:Comparaison multidimensionelle relative des systèmes de drainage urbain durables (carte de chaleur) | [8 empty] | Pondération des critères à prioriser |  |  |  | Systems Score Based on Expert Weighting
|  | Caractéristiques physiques |  |  | Amélioration de la qualité |  | Besoin/possibilité d'operationnelles |  | Restoration processus naturels | Adjustments made by expert-weighting the features assessed. |  |  |  | Selection of the most suitable drainage systems based on weighting distribution.
| Système de drainage urbain durable | Exigences de surface | Exigences de profondeur | Capacité de stockage | Temps de résidence | Capacité de traitement | Besoins de maintenance | Faisabilité du suivi | Potentiel de recharge des eaux souterraines (GW) | Assign a weight to every criterion within Matrix 1 in the cells below. |  |  |  | Système de drainage urbain durable | Case 1 | Case 2 | Case 3
| Fossés d'infiltration | 3 | 3 | 1 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | Critères | Cas 1 | Cas 2 | Cas 3 | Fossés d'infiltration | 3.1 | 3.175 | 3
| Tranchées d'infiltration | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2 | Exigences de surface | 0.15 | 0.1 | 0.2 | Tranchées d'infiltration | 2.5 | 2.5 | 2.875
| Revêtements perméables | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | Exigences de profondeur | 0.15 | 0 | 0.15 | Revêtements perméables | 3.55 | 3.2 | 3.55
| Bandes filtrantes | 3 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | Capacité de stockage | 0 | 0.1 | 0 | Bandes filtrantes | 2.8 | 2.675 | 2.875
| Drains filtrants | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | Temps de résidence | 0.15 | 0.1 | 0.2 | Drains filtrants | 2.6 | 2.725 | 2.85
| Puits perdus | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 1 | 2.5 | 3 | 3.5 | Capacité de traitement | 0.25 | 0.45 | 0.2 | Puits perdus | 2.425 | 2.025 | 2.275
| Étangs / Zones humides | 1 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2 | 1 | Besoins de maintenance | 0.05 | 0.05 | 0.25 | Étangs / Zones humides | 2.45 | 2.875 | 2.775
| Bassins de rétention | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2 | Faisabilité du suivi | 0.05 | 0.2 | 0 | Bassins de rétention | 2.6 | 3.075 | 2.875
| Bassins d'infiltration | 2 | 3 | 4 | 2.5 | 3.5 | 2 | 3 | 3.5 | Potentiel de recharge des eaux souterraines (GW) | 0.2 | 0 | 0 | Bassins d'infiltration | 2.95 | 3.125 | 2.55
| Systèmes de bioretention | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 1.5 | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | Systèmes de bioretention | 3.275 | 3.3 | 3.025
| Jardins de pluie | 4 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | *Somme des poids deveant être égale à 1. |  |  |  | Jardins de pluie | 3.25 | 2.975 | 3.375
| Toitures végétalisées | 5 | 4.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 0 |  |  |  |  | Toitures végétalisées | 2.675 | 2.825 | 3.325
| Puits d'infiltration | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 4.5 |  |  |  |  | Puits d'infiltration | 2.325 | 1.85 | 1.85
¹ Les scores varient de 1 à 5, du plus bas au plus élevé respectivement.
² La comparaison n'inclut pas le coût de construction/exploitation car il dépend du contexte spécifique.
³ La combinaison de plusieurs systèmes peut améliorer considérablement leurs performances.
Définition des critères :
Exigences de surface/profondeur : Moins il y a de surface/profondeur requise, plus le score est élevé.
Capacité de stockage : Plus la capacité est grande, plus le score est élevé.
Temps de résidence : Un score élevé est attribué lorsque le temps de résidence favorise l'élimination des polluants.
Capacité de traitement : Élimination des polluants par la structure du système. Les capacités de traitemetn élevées obtiennent des scores élevés.
Besoins de maintenance : Un score élevé est attribué lorsque la maintenance nécessaire ne dépasse pas les techniques déjà mises en œuvre pour les infrastructures conventionnelles (drainage) ou similaires, et n'ajoute pas de complexités techniques.
Faisabilité du suivi : Un score élevé est attribué lorsque le suivi est réalisable en utilisant des stratégies courantes.
Potentiel de recharge des eaux souterraines : Un score élevé est attribué si la technique permet directement la recharge des eaux souterraines, à condition que les conditions appropriées soient réunies.
TEST PROJECT SYSTEM SELECTION

## Feuil1
Définition des critères :
Exigences de surface/profondeur : Moins il y a de surface/profondeur requise, plus le score est élevé.
Capacité de stockage : Plus la capacité est grande, plus le score est élevé.
Temps de résidence : Un score élevé est attribué lorsque le temps de résidence favorise l'élimination des polluants.
Capacité de traitement : Élimination des polluants par la structure du système. Les capacités de traitemetn élevées obtiennent des scores élevés.
Besoins de maintenance : Un score élevé est attribué lorsque la maintenance nécessaire ne dépasse pas les techniques déjà mises en œuvre pour les infrastructures conventionnelles (drainage) ou similaires, et n'ajoute pas de complexités techniques.
Faisabilité du suivi : Un score élevé est attribué lorsque le suivi est réalisable en utilisant des stratégies courantes.
Potentiel de recharge des eaux souterraines : Un score élevé est attribué si la technique permet directement la recharge des eaux souterraines, à condition que les conditions appropriées soient réunies.